Załącznik nr 1 do ogłoszenia DT.2112.47.2017 z dnia 28.07.2017

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16/3, ul. Tysiąclecia 92/11, ul. Harcerskiej 6/7, ul. 26 Marca 6/4, ul. Słonecznej 9/10 w Wodzisławiu Śl., stanowiących własność Gminy - Miasta Wodzisław Śląski".

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wymiana stolarki okiennej z zachowaniem istniejących gabarytów, polegająca na dostawie okien wykonanych w technologii PCV, kolor biały – profil minimum 5 – komorowy, szyba 4/16/4, współczynnik przenikania ciepła K=1,0 wraz z ich montażem i demontażem starych okien, wymianie parapetów zewnętrznych na stalowe powlekane w kolorze brązowym wraz z obróbką i naprawą tynków. Utylizacja zdemontowanych okien i parapetów należy do Wykonawcy.
Wykonawca przed wykonaniem okiem dokona ich pomiarów oraz pomiarów parapetów, w celu weryfikacji wymiarów planowanych do wymiany okien.
Okna mają być wykonane zgodnie z normą CE
W cenę okna należy wliczyć po 1 szt. nawiewnika ciśnieniowego.

2. Szkic orientacyjny dotyczący wykonania i montażu okien