………………………………………                                                                                                          Załącznik nr 1

Pieczęć/dane Wykonawcy

OFERTA CENOWA

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.00 euro na zakup materiałów elektrycznych w roku 2020 dla …DOMARO Spółki z o.o. z siedzibą przy ul. dr.L. Mendego 2 w Wodzisławiu Śl.

Termin realizacji zamówienia:……………………………………………………………………………………………...

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel. Kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………………………… REGON: …………………………………………………

Nazwa Banku i nr konta ………………………………………………………………………………………………………

Zestawienie rzeczowo – cenowe do Załącznika nr 1

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewód ydyt 3x1,5 mm2 | MB- 250 |  |  |
| 2 | Przewód ydyt 2x1,5 mm2 | MB- 150 |  |  |
| 3 | Przewód ydyt 2x2,5 mm2 | MB- 50 |  |  |
| 4 | Taśma izolacyjna | SZT- 30 |  |  |
| 5 | Przewód do elektronarzędzi (guma) OWY 3x1,5 mm2 dł 5 mb | SZT- 5 |  |  |
| 6 | Wyłącznik podtynkowy pojedynczy | SZT- 25 |  |  |
| 7 | Wyłącznik podtynkowy podwójny | SZT- 20 |  |  |
| 8 | Lampa SOPS fi 100 | SZT- 15 |  |  |
| 9 | Przycisk światła | SZT- 30 |  |  |
| 10 | Gniazdka podwójne p/t z uziemieniem | SZT- 30 |  |  |
| 11 | Gniazdka pojedyncze p/t z uziemieniem | SZT-30 |  |  |
| 12 | Gniazdko hermetyczne pojed Uziom | SZT- 15 |  |  |
| 13 | Wyłącznik hermetyczny pojedynczy | SZT-10 |  |  |
| 14 | Puszka hermetyczna | SZT- 15 |  |  |
| 15 | Puszka fi 60 | SZT-25 |  |  |
| 16 | Żarówka energooszczędna E-27 23W | SZT- 10 |  |  |
| 17 | Klosz lamy fi 100 | SZT-30 |  |  |
| 18 | Puszka fi 80 mm | SZT- 25 |  |  |
| 19 | Rura RL 18 mm | SZT- 25 |  |  |
| 20 | Złączka do rur 18 mm | SZT- 50 |  |  |
| 21 | Uchwyt do rur 18 mm | SZT- 150 |  |  |
| 22 | Rura RI 28 mm | SZT- 15 |  |  |
| 23 | Złączka do rur 28 mm | SZT- 15 |  |  |
| 24 | Uchwyt do rur 28 mm | SZT -25 |  |  |
| 25 | Wyłącznik S 303 C40 | SZT-5 |  |  |
| 26 | Wyłącznik S 191 B10 | SZT-15 |  |  |
| 27 | Wyłącznik S191 B16 | SZT- 30 |  |  |
| 28 | Wyłącznik S191 B20 | SZT-15 |  |  |
| 29 | Wyłącznik S191 B25 | SZT-15 |  |  |
| 30 | Plafoniera G fi 140 | SZT- 30 |  |  |
| 31 | Klosz plafoniery fi 140 | SZT-20 |  |  |
| 32 | Automat schodowy 230 V | SZT-25 |  |  |
| 33 | Automat schodowy 24V | SZT-15 |  |  |
| 34 | Automat zmierzchowy 10A/230 | SZT-10 |  |  |
| 35 | Rozłączniko-bezpiecznik | SZT-5 |  |  |
| 36 | Pokrywka na puszkę uniwersalną | SZT-25 |  |  |
| 37 | Bateria R-20LL | SZT-5 |  |  |
| 38 | Żarówka halogenowa | SZT-5 |  |  |
| 39 | Tablica licznikowa TLR S-191 | SZT-20 |  |  |
| 40 | Przewód 3x1,5 mm2 OMOZO guma | MB-15 |  |  |
| 41 | Wtyczka okrągła Uniszko 16A | SZT-5 |  |  |
| 42 | Obudowa S-2 | SZT-5 |  |  |
| 43 | Pierścień porcelanowy E-27 | SZT-15 |  |  |
| 44 | Bezpiecznik WTS 16A | SZT-50 |  |  |
| 45 | Bezpiecznik WTS 20A | SZT-50 |  |  |
| 46 | Bezpiecznik WTS 25a | SZT-100 |  |  |
| 47 | Bezpiecznik WTS 35A | SZT- 25 |  |  |
| 48 | Bezpiecznik WTS 63A | SZT-25 |  |  |
| 49 | Bezpiecznik nożowy 63 | Szt-10 |  |  |
| 50 | Bezpiecznik DO 1 20A | SZT-20 |  |  |
| 51 | Gniazdko z uziemieniem potrójne 16a (guma) | SZT-5 |  |  |
| 52 | Wtyczka 230 V z uziemieniem guma | SZT-5 |  |  |
| 53 | Przewód ydy 3x2,5 mm2 | MB-25 |  |  |
| 54 | Zapłonnik s-10 | SZT-10 |  |  |
| 55 | Świetlówka 40W | SZT-40 |  |  |
| 56 | Listwa zaciskowa 16 mm2 | SZT-15 |  |  |
| 57 | Żarówka E-27 230v 100W | SZt-20 |  |  |
| 58 | Żarówka E-27 230V 60W | SZT-25 |  |  |
| 59 | Żarówka E-27 230v 25W | SZT-150 |  |  |
| 60 | Żarówka E-27 24V 25W | SZT-1500 |  |  |
| 61 | WTNH 00 63 A | SZT-10 |  |  |
| 62 | Żarówka rtęciowa E-40 250W/230V | SZT-5 |  |  |
| 62 | Listwa zaciskowa 8 mm2 | SZT-15 |  |  |
| 63 | Listwa zaciskowa 10 mm2 | SZT-15 |  |  |
| 64 | Listwa zaciskowa 16 mm2 | SZT-15 |  |  |
| 65 | Bateria R-20LL | SZt-5 |  |  |
| 66 | Wyłącznik S 193 C-25 | SZT-10 |  |  |
| 67 | Żarówka LED 12W 230V | SZT-200 |  |  |
| 68 | Złączka wago dwójka | SZT-300 |  |  |
| 69 | Złączka wago trójka | SZT-150 |  |  |
| 70 | Złączka wago czwórka | SZT-150 |  |  |
| 71 | Złączka wago piątka | SZT-40 |  |  |
| 72 | Bateria R-6 ACU NCP 1500 | SZT-15 |  |  |
| 73 | Obudowa S-4 | SZT-30 |  |  |
| 74 | Bezpiecznik DO 1 16A | SZT-20 |  |  |
| 75 |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  |