Wodzisław Śląski. 23.01.2023 r.

...Domaro Sp. z o.o. w  Wodzisławiu Śląskim działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej – właściciela nieruchomości położonej przy

ul. 26 Marca 26-30 w Wodzisławiu Śląskim

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na  „ Wymianę okien piwnicznych w budynku                                     przy ul. 26 Marca 26-30 w Wodzisławiu Śląskim”.

- Zamawiający:

- Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości  przy ul. 26 Marca 26-30 w Wodzisławiu Śląskim; 44-300 Wodzisław Ślaski

- Opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV

w   pomieszczeniach piwnicznych, z zachowaniem istniejących  gabarytów. Zakres robót

do wykonania:

-  dostawia okien uchylnych, wykonanych w technologii PVC, kolor biały, wraz z

montażem i demontażem starych okien oraz

- obróbka i naprawa tynków,

- obiałkowanie od strony piwnic i wyrównanie zaprawą od zewnątrz,

- sprzątnięcie  i uporządkowanie pomieszczeń i terenu, po zakończeniu robót w obrębie

prowadzonych prac,

- utylizacja zdemontowanych okien należy do Wykonawcy.

Wykonawca przed wykonaniem okien dokona ich pomiarów w celu weryfikacji

wymiarów.

- Okna mają być wykonane zgodnie z normą CE.

- b) Zestawienie  okien do wymiany:

- 600  - 16 szt.                                                    550  - 4 szt.

- 550                                                                      900

UWAGA!!! Pomiar okien wykonano od zewnętrznej strony stolarki. Konieczny pomiar

stolarki.

- Wymagania organizacyjne:

- W związku z tym, że roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie mieszkalnym, należy:

- tak zaplanować organizację robót i prowadzenie prac budowlanych, aby nie powodować uciążliwości dla mieszkańców. Należy zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców, osób pracujących przy obiekcie oraz osób trzecich,

- zabezpieczyć teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,

- zabezpieczyć na terenie budowy materiały budowlane aby nie stanowiły zagrożenia oraz nie były celem zniszczenia czy kradzieży,

- przywrócić teren do stanu pierwotnego po wykonaniu zadania.

4. Termin realizacji zamówienia:

Pożądany  termin realizacji zamówienia:   do 31.03.2023 r.

5. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota brutto.

- 6. Termin związania ofertą.

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz                             z upływem terminu składania ofert.

7. Ofertę stanowiącą załącznik nr 1, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia  31.01.2023 r.

Ofertę należy  złożyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez wykonawcę                    „za zgodność z oryginałem”.

8. Oferent ponosi odpowiedzialność za składanie fałszywych oświadczeń wynikających z art. 297 §1 kk. Poza tym zamawiający żąda następujących dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia.

9. Dopuszcza się złożenie oferty:

a) w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2,
44-300 Wodzisław Śląski,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wspolnoty@domaro.com.pl

- 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert uzupełniających, częściowych, wariantowych.

11. Zarząd Wspólnoty zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

13. Wszelkich informacji udziela  Łukasz Rzeszutek telefon 32 455 30 37 wew. 33.

14. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo powiadomieni o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

- Warunki, na których zostanie zawarta umowa – wzór umowy załącznik nr 2.

Załączniki do zaproszenia:

1. Druk „Oferta” zał nr 1

2. Wzór umowy  - zał. nr 2

.