Wodzisław Śląski 22.09.2023 r.

...Domaro Sp. z o.o. w  Wodzisławiu Śląskim działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej – właściciela nieruchomości położonej przy

ul. Stefana Batorego 19 oraz przy ul. Stefana Batorego 21 w Wodzisławiu Śląskim

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na  „ Przeprowadzenie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku WMN przy  ul. Stefana Batorego 19 oraz w budynku przy ul. Stefana Batorego 21 w Wodzisławiu Śląskim”.

Zapytanie ofertowe

- Zamawiający:

- 1) Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości  przy ul. Stefana Batorego 19 w Wodzisławiu Sląskim.

- 2) Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości  przy ul. Stefana Batorego 21 w   Wodzisławiu   Śląskim.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów elektrycznych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości  położnych przy ul. Stefana Batorego 19 oraz przy ul. Stefana Batorego 21 w Wodzisławiu Śląskim. Zapytanie dotyczy wykonania przeglądu w częściach wspólnych oraz lokalach mieszkalnych.

Przegląd powinien obejmować w szczególności oględziny instalacji elektrycznych, urządzeń elektrycznych we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.

- Zakres przedmiotu zamówienia powinien obejmować w szczególności:

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania lub inaczej pomiary impedancji pętli zwarcia;

- pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych;

- pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych;

- pomiary wyłączników różnicowoprądowych;

Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca sporządzić musi i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wykonania przeglądu pisemny protokół.

Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

- datę wykonania przeglądu, nr protokołu,

- oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres),

- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm,

- wykonanie szkicu z naniesieniem punktów pomiarowych,

- tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne lokale, a w ramach lokali na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz                      z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w lokalu,

- wynik pomiarów dla poszczególnych punktów w lokalach (pozytywny/negatywny),

- tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice itp.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.,

- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),

- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny),

- wykaz usterek i nieprawidłowości Określenie zaleceń pokontrolnych,

- informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,

- wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu.

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu należy załączyć potwierdzenie jego wykonania w poszczególnych lokalach poprzez podpis lokatora na stosownym zaświadczeniu/tabeli. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu.

WYKONAWCA CO NAJMNIEJ 5 DNI PRZED TERMINEM WYKONANIA PRAC POWIADOMI LOKATORÓW ORAZ ZARZĄDCĘ O TERMINIE ICH PRZEPROWADZENIA WRAZ                            Z PROŚBĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIENIA LOKALI DO KONTROLI. POWYŻSZE WYKONANE WINNO ZOSTAĆ W FORMIE STOSOWNEJ TREŚCI OGŁOSZENIA UMIESZCZONEGO W MIEJSCU WIDOCZNYM W BUDYNKU.

- W przypadku stwierdzenia usterek - potwierdzenie przekazania informacji o usterkach właścicielowi / użytkownikowi lokalu (z podpisem na informacji o usterkach).

4. Wymagania Zamawiającego:

- posiadają odpowiednia kwalifikacje i uprawnienia wynikające z art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.

- użyć urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm (Wykonawca                   w protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów),

- do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych,

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym                       i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej.

Zamawiający informuje, że posiadanie powyższych uprawnień jest warunkiem niezbędnym uczestnictwa w zaproszeniu do złożenia oferty. W celu potwierdzenia niniejszego warunku, Wykonawca winien załączyć do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię stosownych uprawnień.

5. Termin realizacji zamówienia:

Pożądany  termin realizacji zamówienia:  do 31.10.2023 r.

6. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota brutto.

- Wykonawca winien przedstawić ofertę cenową ryczałtową  (cena brutto) za wykonaną usługę tj.:

- Cenę ryczałtową brutto za przegląd instalacji elektrycznej i osprzętu w lokalu mieszkalnym.

- Cenę ryczałtową brutto za przegląd instalacji elektrycznej i osprzętu w częściach wspólnych budynków ( tj. klatki schodowe, piwnice).

- 7. Termin związania ofertą.

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

- 8. Termin płatności: 30 dni od dnia odbioru.

Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie z konta:

- Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 19 w Wodzisławiu Śląskim.

- Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 121 w Wodzisławiu Śląskim.

9. Ofertę , zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia  29.09.2023 r.

10. Dopuszcza się złożenie oferty:

a) w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2,
44-300 Wodzisław Śląski,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wspolnoty@domaro.com.pl

- 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert uzupełniających, częściowych, wariantowych.

12. Zarząd Wspólnoty zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

14. Wszelkich informacji udziela  Łukasz Rzeszutek, Katarzyna Kazik telefon 32 455 30 37 wew. 33.