Wodzisław Śląski 22.09.2023 r.

...Domaro Sp. z o.o. w  Wodzisławiu Śląskim działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej – właściciela nieruchomości położonej przy

ul. Stefana Batorego 19 oraz przy ul. Stefana Batorego 21 w Wodzisławiu Śląskim

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na  „ Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej  w budynku WMN przy  ul. Stefana Batorego 19 oraz w budynku przy ul. Stefana Batorego 21                         w Wodzisławiu Śląskim”.

Zapytanie ofertowe

- Zamawiający:

- 1) Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości  przy ul. Stefana Batorego 19 w Wodzisławiu Śląskim.

- 2) Wspólnota  Mieszkaniowa  Nieruchomości  przy ul. Stefana Batorego 21 w   Wodzisławiu   Śląskim.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów instalacji odgromowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości  położnych przy ul. Stefana Batorego 19 oraz przy     ul. Stefana Batorego 21 w Wodzisławiu Śląskim.

Kontrola musi zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami                     w oparciu o art. 62 ust. 1 pkt. 2 Prawo Budowlane, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm.

- Zakres przedmiotu zamówienia powinien obejmować w szczególności:

- wykonanie oględzin części nadziemnej,

- wykonanie pomiaru rezystencji uziemień,

- kontrola połączeń,

- badanie ciągłości połączeń uziemienia,

- wykonanie orientacyjnego szkicu instalacji z rozmieszczonymi punktami pomiarowymi,

- sporządzenie protokołu z pomiarów instalacji odgromowej – po 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej.

4. Wymagania Zamawiającego:

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia tj. posiadanie uprawnień eksploatacyjnych i dozorowych umożliwiających realizację przedmiotu zaproszenia do złożenia oferty, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa –                  w celu potwierdzenia niniejszego warunku, Wykonawca winien załączyć do oferty odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami prawa, uprawnienia.

Zamawiający informuje, że posiadanie powyższych uprawnień jest warunkiem niezbędnym uczestnictwa w zaproszeniu do złożenia oferty. W celu potwierdzenia niniejszego warunku, Wykonawca winien załączyć do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię stosownych uprawnień.

5. Termin realizacji zamówienia:

Pożądany  termin realizacji zamówienia:  do 31.10.2023 r.

6. Kryteria wyboru oferty: najniższa kwota brutto.

- Wykonawca winien przedstawić ofertę cenową, zawierającą cenę brutto (z obowiązującym podatkiem VAT) za pomiar jednego punktu uziomu.

- 7. Termin związania ofertą.

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert.

- 8. Termin płatności: 30 dni od dnia odbioru.

Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie z konta:

- Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 19 w Wodzisławiu Śląskim.

- Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 121 w Wodzisławiu Śląskim.

9. Ofertę, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia  29.09.2023 r.

10. Dopuszcza się złożenie oferty:

a) w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2,
44-300 Wodzisław Śląski,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wspolnoty@domaro.com.pl

- 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert uzupełniających, częściowych, wariantowych.

12. Zarząd Wspólnoty zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

13. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

14. Wszelkich informacji udziela  Łukasz Rzeszutek, Katarzyna Kazik telefon 32 455 30 37 wew. 33.