Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej

w Wodzisławiu Śląskim

ul. Dr L. Mendego 2; Wodzisław Śląski 44-300 tel. (32) 455 30 37 email: zgmir@neostrada.pl, zgmirdtte@gmail.com

Nr konta: Bank PEKAO S.A. 77-1240-4357-1111-0010-3971-5907

NIP 647-13-11-464, REGON ID 273096066

Wodzisław Śl. dnia 22.11.2012r.

l.dz. DTTE. 2111.01.02.2012

Wszyscy oferenci

Dotyczy: „Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Tysiąclecia 1 A  w Wodzisławiu Śląskim”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE:

- Proszę o podanie jaką kostkę należy zastosować jako nawierzchnię parkingu z podaniem grubości, wzoru, koloru.

- W specyfikacji technicznej widnieje zapis: "Przyłącze gazu jest integralną częścią załości robót i objęte jest zamówieniem". Brak przedmiaru na wykonanie przyłącza gazu. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

ODPOWIEDŹ:

- Kostka kształt typu Behaton , gr. 8 cm, kolor szary, natomiast miejsca  postojowe wydzielić kostką czerwoną, martwe pola wykonać z kostki granitowej o gr.10 cm wg załączonego rysunku.

- Istniejące przyłącze gazu zabezpieczyć rurą spawaną fi 250 poz. 13 przedmiaru