Wodzisław Śląski 22.09.2023 r.

...Domaro Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej – właściciela nieruchomości położonej przy

ul. ***Stefana Batorego 19 oraz przy ul. Stefana Batorego 21*** w Wodzisławiu Śląskim

***ZAPRASZA***

***do złożenia oferty cenowej na „ Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej w budynku WMN przy ul. Stefana Batorego 19 oraz w budynku przy ul. Stefana Batorego 21 w Wodzisławiu Śląskim”.***

**Zapytanie ofertowe**

1. **Zamawiający:**

**1)** Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 19 w Wodzisławiu Śląskim.

**2)** Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 21 w Wodzisławiu Śląskim.

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów instalacji odgromowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości położnych przy ul. Stefana Batorego 19 oraz przy ul. Stefana Batorego 21 w Wodzisławiu Śląskim.

Kontrola musi zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w oparciu o art. 62 ust. 1 pkt. 2 Prawo Budowlane, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm.

1. **Zakres przedmiotu zamówienia powinien obejmować w szczególności:**
2. wykonanie oględzin części nadziemnej,
3. wykonanie pomiaru rezystencji uziemień,
4. kontrola połączeń,
5. badanie ciągłości połączeń uziemienia,
6. wykonanie orientacyjnego szkicu instalacji z rozmieszczonymi punktami pomiarowymi,
7. sporządzenie protokołu z pomiarów instalacji odgromowej – po 1 egz. w wersji papierowej i elektronicznej.

**4**. **Wymagania Zamawiającego:**

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia tj. posiadanie uprawnień eksploatacyjnych i dozorowych umożliwiających realizację przedmiotu zaproszenia do złożenia oferty, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – w celu potwierdzenia niniejszego warunku, Wykonawca winien załączyć do oferty odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami prawa, uprawnienia.

Zamawiający informuje, że posiadanie powyższych uprawnień jest warunkiem niezbędnym uczestnictwa w zaproszeniu do złożenia oferty. W celu potwierdzenia niniejszego warunku, Wykonawca winien załączyć do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię stosownych uprawnień.

**5. Termin realizacji zamówienia:**

Pożądany termin realizacji zamówienia: **do 31.10.2023 r.**

**6. Kryteria wyboru oferty**: najniższa kwota brutto.

Wykonawca winien przedstawić ofertę cenową, zawierającą cenę brutto (z obowiązującym podatkiem VAT) za pomiar jednego punktu uziomu.

**7. Termin związania ofertą.**

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**8. Termin płatności:** 30 dni od dnia odbioru.

Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana będzie z konta:

1. Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 19 w Wodzisławiu Śląskim.
2. Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Stefana Batorego 121 w Wodzisławiu Śląskim.

**9.** Ofertę, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia **29.09.2023 r.**

**10. Dopuszcza się złożenie oferty:**

a) w formie pisemnej na adres: …DOMARO Spółka z o.o. ul. dr. L. Mendego 2,  
44-300 Wodzisław Śląski,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wspolnoty[@](mailto:sekretariat@domaro.com.pl)domaro.com.pl

**11.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert uzupełniających, częściowych, wariantowych.

**12.** Zarząd Wspólnoty zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

**13.** W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**14.** Wszelkich informacji udziela Łukasz Rzeszutek, Katarzyna Kazik telefon 32 455 30 37 wew. 33.